ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) одоризации газа БОД (УОД) «Экс-Форма»

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |
| Производительность БОД, нм3/ч |  |

| № п\п | Наименование | Варианты ответа | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество входов газа в БОД (УОД), шт | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Количество выходов газа из БОД (УОД) | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Давление газа на входе БОД (УОД), МПа | min |  |
|  |  | max |  |
|  |  | проектное |  |
|  | Давление газа по каждому выходу БОД (УОД), МПа | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Температура газа на входе БОД (УОД), °С | min |  |
|  |  | max |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Температура эксплуатации БОД (УОД) по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
|  | Сейсмичность района установки БРГ (УРГ) по шкале MSK-64, баллы |  |
|  | Объем расходной емкости, л | 84 |  |
|  |  | 174 |  |
|  |  | 250 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Тип расходомера |  |
|  | Диаметр трубопровода БОД (УОД) (Ду), мм |  |
|  | Расположение БОД (УОД) | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Тип отопления помещений БОД (УОД) | водяное |  |
|  |  | электрическое |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система электроснабжения |
|  | Система электроснабжения БОД (УОД) | источник: тип / напряжение |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Емкостное оборудование |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости для хранения одоранта | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  | МПа |
| Дополнительное оборудование, материалы, работы |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе БОД (УОД) | изолирующее фланцевое соединение |  |
|  |  | изолирующая монолитная муфта |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  |  | нет |  |
|  | Шефмонтажные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Пусконаладочные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| Дополнительные требования |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке БОД (УОД) к объекту и уточняется при заключении   договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления БОД (УОД). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска БОД (УОД) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем БОД (УОД).

- К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием

количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

- К опросному листу необходимо приложить:

- габаритные размеры и массу оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое устанавливается в БОД (УОД);

- количество и диаметры кабелей, предусмотренных проектом (РД), которые необходимо ввести в БОД (УОД);

- информацию по наименованию и количеству дополнительного оборудования и материалов или разделы соответствующей рабочей документации (проекта);

- брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить БОД (УОД).

| М.П. | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Должность |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи | / |  |
|  | Дата заполнения |  |
|  | Контактное лицо: |  | Телефон: |  |