ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) переключения БП (УП) «Экс-Форма»

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |
| Производительность БП, нм3/ч |  |

| № п\п | Наименование | Варианты ответа | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество входов газа в БП (УП), шт | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Количество выходов газа из БП (УП) | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Давление газа на входе БП (УП), МПа | min |  |
|  |  | max |  |
|  |  | проектное |  |
|  | Давление газа по каждому выходу из БП (УП), МПа | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Температура газа на входе БП (УП), °С | min |  |
|  |  | max |  |
|  | Температура газа на выходе БП (УП), °С | min |  |
|  |  | max |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Температура эксплуатации БП (УП) по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
|  | Сейсмичность района установки БП (УП) по шкале MSK-64, баллы |  |
|  | Тип исполнения узла переключения | на раме с навесом |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Конструкция обводной линии БП (УП) | кран ручной – клапан регулирующий ручной (задвижка) |  |
|  |  | кран ручной - клапан регулирующий (задвижка) - кран ручной |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - клапан регулирующий ручной |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - регулирующий клапан с дистанционно-управляемым приводом |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - регулирующий клапан с дистанционно-управляемым приводом - кран ручной |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Необходимость одоризации газа | да (указать тип одоризатора) |  |
|  |  | нет |  |
|  | Тип отопления помещений БП (УП) | водяное |  |
|  |  | электрическое |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система автоматического управления |
|  | Система автоматического управления | РСУ "Экс-Форма" (распределенная система управления) на базе современных контроллеров, реализующая функции САУ данного блока (узла) и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня, может устанавливаться во взрывоопасной зоне |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система электроснабжения |
|  | Система электроснабжения БП (УП) | источник: тип / напряжение |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Емкостное оборудование |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости хранения одоранта | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Дополнительное оборудование, материалы, работы |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе БП (УП) | изолирующее фланцевое соединение |  |
|  |  | изолирующая монолитная муфта |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  |  | нет |  |
|  | Шефмонтажные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Пусконаладочные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| Дополнительные требования |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке БП (УП) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления БП (УП). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска БП (УП) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем БП (УП).

- На РСУ блока (узла) оформляется отдельный опросный лист.

- К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием

количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

- К опросному листу необходимо приложить:

- габаритные размеры и массу оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое устанавливается в БП (УП);

- количество и диаметры кабелей, предусмотренных проектом (РД), которые необходимо ввести в БП (УП);

- информацию по наименованию и количеству дополнительного оборудования и материалов или разделы соответствующей рабочей документации (проекта);

- брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить БП (УП).

| М.П. | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Должность |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи | / |  |
|  | Дата заполнения |  |
|  | Контактное лицо: |  | Телефон: |  |