ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) подогрева газа БПГ (УПГ) «Экс-Форма»

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |
| Производительность БПГ, нм3/ч |  |

| № п\п | Наименование | Варианты ответа | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество входов газа в БПГ (УПГ), шт | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Количество выходов газа из БПГ (УПГ) | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Давление газа на входе БПГ (УПГ), МПа | min |  |
|  |  | max |  |
|  |  | проектное |  |
|  | Давление газа по каждому выходу БПГ (УПГ), МПа | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  | Температура газа на входе БПГ (УПГ), °С | min |  |
|  |  | max |  |
|  | Температура газа на выходе БПГ (УПГ), °С | min |  |
|  |  | max |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |
|  | Температура эксплуатации БПГ (УПГ) по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
|  | Сейсмичность района установки БПГ (УПГ) по шкале MSK-64, баллы |  |
|  | Тип подогревателя газа | подогреватель газа с промежуточным теплоносителем |  |
|  |  | подогреватель газа электрический |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Необходимость резервирования подогревателя газа | да, 100% |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | ручной |  |
|  |  | дистанционный (указать тип) |  |
|  | Расположение узла предотвращения гидратообразования | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Тип отопления помещений БПГ (УПГ) | водяное |  |
|  |  | электрическое |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Необходимость замера топливного газа | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Тип узла измерения расхода топливного газа | коммерческий |  |
|  |  | технологический |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система автоматического управления |
|  | Система автоматического управления | ЛСУ "Экс-Форма" (локальная система управления) на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой, реализующая функции САУ данного блока (узла) и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня |  |
|  |  | РСУ "Экс-Форма" (распределенная система управления) на базе современных контроллеров, реализующая функции САУ данного блока (узла) и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня, может устанавливаться во взрывоопасной зоне |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система электроснабжения |
|  | Система электроснабжения БПГ (УПГ) | Основной источник: тип / напряжение |  |
|  |  | Резервный источник: тип / напряжение |  |
|  |  | Необходимость АВР |  |
|  |  | Необходимость ручного переключателя резерва |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  | Необходимость поставки ИБП потребителей 1 категории БПГ (УПГ) | нет |  |
|  |  | да |  |
|  | Время резервирования ИБП потребителей 1 категории БПГ (УПГ) | 1 час |  |
|  |  | 24 часа |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Емкостное оборудование |
|  | Необходимость поставки емкости теплоносителя | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
|  | Исполнение емкости теплоносителя | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
|  | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости теплоносителя | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Дополнительное оборудование, материалы, работы |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе БПГ (УПГ) | изолирующее фланцевое соединение |  |
|  |  | изолирующая монолитная муфта |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  |  | нет |  |
|  | Шефмонтажные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Пусконаладочные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| Дополнительные требования |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке БПГ (УПГ) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления БПГ (УПГ). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска БПГ (УПГ) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем БПГ (УПГ).

- На ЛСУ (РСУ) блока (узла) оформляется отдельный опросный лист.

- Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета газ заполняет заказчик.

- К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием

количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

- К опросному листу необходимо приложить:

- габаритные размеры и массу оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое устанавливается в БПГ (УПГ);

- напряжение питания и мощность оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое необходимо обеспечить электрической энергией от силового щита БПГ (УПГ);

- количество и диаметры кабелей, предусмотренных проектом (РД), которые необходимо ввести в БПГ (УПГ);

- информацию по наименованию и количеству дополнительного оборудования и материалов или разделы соответствующей рабочей документации (проекта);

- брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить БПГ (УПГ).

| М.П. | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Должность |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи | / |  |
|  | Дата заполнения |  |
|  | Контактное лицо: |  | Телефон: |  |