ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа станции газораспределительной блочной автоматизированной АГРС «Экс-Форма»

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Проектировщик |  |
| Эксплуатирующая организация |  |
| Наименование объекта |  |
| Производительность АГРС, нм3/ч |  |

| № п\п | Наименование | Варианты ответа | Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компоновка АГРС | моноблочного исполнения |  |
|  |  | объединено-блочного исполнения |  |
|  |  | раздельно-блочного исполнения |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 2 | Форма обслуживания АГРС | централизованная |  |
|  |  | периодическая |  |
|  |  | надомная |  |
|  |  | вахтенная |  |
| 3 | Количество входов газа в АГРС, шт. | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 4 | Количество выходов газа из АГРС | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 5 | Давление газа на входе АГРС, МПа | min |  |
|  |  | max |  |
|  |  | проектное |  |
| 6 | Давление газа по каждому выходу из АГРС, МПа | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
| 7 | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 2 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 3 | min |  |
|  |  |  | max |  |
|  |  | 4 | min |  |
|  |  |  | max |  |
| 8 | Температура газа на входе АГРС,°С | min |  |
|  |  | max |  |
| 9 | Температура газа на выходе АГРС,°С | min |  |
|  |  | max |  |
| 10 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
| 11 | Температура эксплуатации ГРС по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |
|  |  | максимальная температура |  |
| 12 | Сейсмичность района установки АГРС по шкале MSK-64, баллы |  |
| Узел переключения |
| 13 | Тип исполнения узла переключения | на раме с навесом |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 14 | Конструкция обводной линии ГРС | кран ручной – клапан регулирующий ручной (задвижка) |  |
|  |  | кран ручной - клапан регулирующий (задвижка) - кран ручной |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - клапан регулирующий ручной |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - регулирующий клапан с дистанционно-управляемым приводом |  |
|  |  | кран с дистанционно-управляемым приводом - регулирующий клапан с дистанционно-управляемым приводом - кран ручной |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел одоризации газа |
| 15 | Необходимость одоризации газа | нет |  |
|  |  | да (указать тип одоризатора) |  |
| 16 | Расположение узла одоризации | в отсеке блока переключения |  |
|  |  | в отдельном отапливаемом шкафу |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел очистки газа |
| 17 | Наличие узла очистки газа от механических примесей и капельной влаги | да |  |
|  |  | нет |  |
| 18 | Резервирование аппарата очистки газа | нет |  |
|  |  | да, 100% |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 19 | Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа | ручной |  |
|  |  | дистанционный (указать тип) |  |
| 20 | Наличие системы автоматического слива конденсата из узла очистки газа | да |  |
|  |  | нет |  |
| 21 | Наличие промежуточной емкости для сбора конденсата | да |  |
|  |  | нет |  |
| 22 | Расположение узла очистки газа | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел измерения расхода газа |
| 23 | Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю | да |  |
|  |  | нет |  |
| 24 | Тип исполнения коммерческого узла измерения расхода газа | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 25 | Размещение узла измерения расхода газа потребителю | до узла редуцирования |  |
|  |  | после узла редуцирования |  |
|  |  | до входного крана |  |
|  |  | после выходного крана |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 26 | Тип прибора учета в узле измерения расхода газа потребителю | счетчик ротационного типа |  |
|  |  | счетчик турбинного типа |  |
|  |  | расходомер вихревого типа |  |
|  |  | расходомер ультразвукового типа |  |
|  |  | быстросменное сужающее устройство |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 27 | Необходимость резервирования расходомера | да |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 28 | Тип вычислителя (корректора) расхода газа |  |
| 29 | Необходимость резервирования вычислителя (корректора) расхода газа | да |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 30 | Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа | ручной |  |
|  |  | дистанционный (указать тип) |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел предотвращения гидратообразования (подогрева газа) |
| 31 | Наличие узла предотвращения гидратообразования (подогрева газа) | да |  |
|  |  | нет |  |
| 32 | Тип подогревателя газа | подогреватель газа с промежуточным теплоносителем |  |
|  |  | подогреватель газа прямого действия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 33 | Необходимость резервирования подогревателя газа | да, 100% |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 34 | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | ручной |  |
|  |  | дистанционный (указать тип) |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 35 | Расположение узла предотвращения гидратобразования | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел редуцирования газа |
| 36 | Компоновка линии редуцирования | кран управляемый - регулятор давления (регулирующий клапан) - кран ручной |  |
|  |  | кран управляемый - регулятор давления (регулирующий клапан) - кран управляемый |  |
|  |  | кран ручной - два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) - кран ручной |  |
|  |  | кран ручной - два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) - кран управляемый |  |
|  |  | кран управляемый - два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) - кран ручной |  |
|  |  | кран управляемый - два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) - кран управляемый |  |
|  |  | кран ручной – отсекатель - регулятор (защита отсекателем) - кран ручной |  |
|  |  | кран ручной – отсекатель - регулятор (защита отсекателем) – кран управляемый |  |
|  |  | управляемый – отсекатель - регулятор (защита отсекателем) - кран ручной |  |
|  |  | кран управляемый – отсекатель - регулятор (защита отсекателем) - кран управляемый |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 37 | Указать тип регуляторов |  |
| 38 | Погрешность регулирования давления газа на выходе, % |  |
| 39 | Расположение узла редуцирования газа | на раме |  |
|  |  | в блок-боксе |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Узел подготовки теплоносителя (котельная) |
| 40 | Тип отопления помещений АГРС | водяное |  |
|  |  | электрическое |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 41 | Тип источника тепла системы теплоснабжения АГРС | автономный источник тепла (котельная, топочная) |  |
|  |  | внешний источник | зависимая схема подключения |  |
|  |  |  | независимая схема подключения |  |
| 42 | Размещение узла подготовки теплоносителя (котельной, топочной или теплового пункта) | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса операторной (КИПиА) |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса технологического |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 43 | Исполнение автономного источника тепла (топочной, котельной) | независимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) |  |
|  |  | зависимая система теплоснабжения (от технологии подогрева газа) |  |
| 44 | Необходимость резервирования тепловой мощности котлов контура подогрева газа (в случае применения газоводяного теплообменника) | да, 100% |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Дополнительные помещения и блок-боксы |
| 45 | Размещение помещения операторной (КИПиА) | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса технологического |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 46 | Размещение помещения щитовой | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса размещения операторной |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 47 | Размещение помещения телемеханики и связи | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса размещения операторной |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 48 | Размещение помещения ЭХЗ | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса размещения операторной |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса размещения щитовой |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 49 | Размещение помещения бытового | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса размещения операторной |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 50 | Дополнительные помещения | помещение отдыха |  |
|  |  | помещение приема пищи |  |
|  |  | помещение санузла |  |
|  |  | помещение душевой |  |
|  |  | помещение мастерской |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 51 | Размещение помещения генераторной | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса технологического |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса подготовки теплоносителя (котельной) |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса операторной |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса щитовой |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 52 | Размещение помещения поточного анализа | в отдельном блок-боксе |  |
|  |  | в отдельном отсеке блок-бокса технологического |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система кондиционирования |
| 53 | Наличие кондиционера в помещении операторной (КИПиА) | нет |  |
|  |  | да |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 54 | Наличие кондиционера в помещении телемеханики и связи | нет |  |
|  |  | да |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 55 | Наличие кондиционера в помещении поточного анализа | нет |  |
|  |  | да |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Система автоматического управления |
| 56 | Система автоматического управления | САУ "Экс-Форма" (система автоматического управления) на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой, реализующая в полном объеме функции САУ и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня |  |
|  |  | ЛСУ "Экс-Форма" (локальная система управления) на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой, реализующая функции САУ для отдельных узлов АГРС и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня |  |
|  |  | РСУ "Экс-Форма" (распределенная система управления) на базе современных контроллеров, реализующая функции САУ для отдельных узлов АГРС и обеспечивающая возможность обмена информацией с системой верхнего уровня, может устанавливаться во взрывоопасной зоне узлов АГРС |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 57 | Устройство сигнализации дома оператора | связь по двухпроводной линии |  |
|  |  | связь по радиоканалу |  |
|  |  | связь по GSM каналу |  |
| 58 | Напряжение питания узлов управления пневмоприводов | 24 В |  |
|  |  | 110 В |  |
| Система электроснабжения |
| 59 | Система электроснабжения АГРС | основной источник: тип / напряжение |  |
|  |  | резервный источник: тип / напряжение |  |
|  |  | необходимость АВР |  |
|  |  | необходимость ручного переключателя резерва |  |
|  |  | необходимость учета электрической энергии |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 60 | Необходимость поставки резервного источника электроснабжения АГРС | ГПЭС |  |
|  |  | ДЭС |  |
|  |  | бензогенератор |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 61 | Необходимость поставки ИБП потребителей 1 категории АГРС | нет |  |
|  |  | да |  |
| 62 | Время резервирования ИБП потребителей 1 категории АГРС | 1 час |  |
|  |  | 24 часа |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Емкостное оборудование |
| 63 | Необходимость поставки емкости сбора конденсата | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
| 64 | Исполнение емкости сбора конденсата | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
| 65 | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости сбора конденсата | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 66 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
| 67 | Исполнение емкости хранения одоранта | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
| 68 | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения одоранта | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 69 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) |  |
| 70 | Исполнение емкости слива теплоносителя | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
| 71 | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости слива теплоносителя | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 72 | Необходимость поставки емкости для хранения и выдачи импульсного газа | нет |  |
|  |  | да, необходимо указать объем (м3) и рабочее давление (МПа) |  | м3 |
|  |  |  |  | МПа |
| 73 | Исполнение емкости для хранения и выдачи импульсного газа | подземное |  |
|  |  | надземное |  |
| 74 | Нанесение защитного покрытия на внешнюю поверхность емкости для хранения и выдачи импульсного газа | нет |  |
|  |  | только для транспортировки и хранения |  |
|  |  | нанесение защитного усиленного покрытия |  |
|  |  | свой вариант |  |
| Дополнительные оборудование и материалы |
| 75 | Изолирующие соединения на входе, выходе АГРС | изолирующее фланцевое соединение |  |
|  |  | изолирующая монолитная муфта |  |
|  |  | свой вариант |  |
|  |  | нет |  |
| 76 | Наличие прибора для измерения температуры точки росы по воде и углеводородам | да |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 77 | Наличие поточного хроматографа с системой подготовки проб | да |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 78 | Наличие плотномера для измерения плотности газа | да |  |
|  |  | нет |  |
|  |  | свой вариант |  |
| 79 | Межблочная технологическая обвязка (включая фасонные изделия) | да |  |
|  |  | нет |  |
| 80 | Межблочная кабельная продукция | да |  |
|  |  | нет |  |
| 81 | Система видеонаблюдения | да |  |
|  |  | нет |  |
| 82 | Система ЭХЗ | да |  |
|  |  | нет |  |
| 83 | Система телемеханики и связи | да |  |
|  |  | нет |  |
| 84 | Система периметральной охранной сигнализации | да |  |
|  |  | нет |  |
| 85 | Блочная комплектная электростанция | да |  |
|  |  | нет |  |
| 86 | Шефмонтажные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
| 87 | Пусконаладочные работы | да |  |
|  |  | нет |  |
| 88 | Дополнительное оборудование |  |
| Дополнительные требования |
| 89 |  |

Примечания:

Окончательный состав станции определяется при привязке АГРС к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления АГРС. Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска АГРС в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем АГРС.

- На САУ (ЛСУ, РСУ) АГРС оформляется отдельный опросный лист.

- Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета газа, приборов для измерения качества

и состава газа, заполняет заказчик.

- К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием

количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

- Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава АГРС для реконструкции или капитального

ремонта действующих АГРС других типов.

- К опросному листу необходимо приложить:

- перечень сигналов от оборудования, предусмотренного проектом (рабочей документацией - РД);

- габаритные размеры и массу оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое устанавливается в блоках АГРС;

- напряжение питания и мощность оборудования, предусмотренного проектом (РД), которое необходимо обеспечить электрической энергией от силового щита АГРС;

- количество и диаметры кабелей, предусмотренных проектом (РД), которые необходимо ввести в блоки АГРС;

- информацию по наименованию и количеству дополнительного оборудования и материалов или разделы соответствующей рабочей документации (проекта);

- брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить АГРС.

| М.П. | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Должность |  |
|  | Подпись / расшифровка подписи | / |  |
|  | Дата заполнения |  |
|  | Контактное лицо: |  | Телефон: |  |