ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления фильтра газового ФГ

| № п\п | Наименование | Варианты ответа/Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объекте название, адрес объекта (необходимо к заполнению) |  |
| 2 | Расчетное давление | МПа |
| 3 | Диаметр трубопровода | мм |
| 4 | Тип присоединения фильтра к трубопроводу | Сварной Фланцевый |
| 5 | Расположение входного и выходного патрубков | соосное под углом 90° (выходной патрубок слева от входного при взгляде на входной патрубок) под углом 90° (выходной патрубок справа от входного при взгляде на входной патрубок) |
| 6 | Расположение фильтра относительно газопровода | Вертикальное Горизонтальное |
| 7 | Направление потока газа |  |
| 8 | Строительная длина | мм |
| 9 | Комплектация (комплект монтажных частей: фланцы, болты, гайки) |  |
| 10 | Тип прибора для определения перепада давления на кассете (полное обозначение ИПД, ДПД, ДСП) |  |
| 11 | Наличие крана шарового под ИПД (ГШК\11Б41п3) |  |
| 12 | Степень фильтрации (не более … Мкм) | Мкм |
| 13 | Расход максимальный, м3/ч |  |
| 14 | Наличие сертификата ГАЗСЕРТ |  |
| 15 | Прочие условия: |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |
| 16 | Название организации |  |
| 17 | Адрес |  |
| 18 | Телефон, факс, e-mail |  |
| 19 | ФИО |  |

Дата заполнения _________________________   М.П   Подпись\расшифровка _____________________________