|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта (обязательно к заполнению) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие сертификата «ГАЗСЕРТ» - указать | да\нет |
|  | Наименование эксплуатирующей организации - указать |  |
|  | Диапазон температур рабочей среды | _________ оС |
|  | Диапазон температур окружающего воздуха | __________ оС |
|  | Тип газовой сети - указать | тупиковая/кольцевая |
|  | Аттестованное давление в газопроводе, МПа - указать |  |
|  | Фактическое давление в газопроводе, МПа | Зимой ____________ Летом_____________ |
|  | Количество выходов | один / два / три* (*- в ГРПШ не более двух) |
|  | Давление настройки выходное, МПа | 1-й выход _________ 2-й выход _________ |
|  | Расход газа (при нормальных условиях), МПа: | 1-й выход max______________min_______________н м3\ч 2-й выход max______________min_______________н м3\ч |
|  | Технологическая схема - указать | - с одной линией редуцирования ___________________________________ - с основной и резервной линиями редуцирования _____________________ - с одной линией редуцирования и съемным байпасом __________________ - две основные и две резервные линии редуцирования __________________ |
|  | Тип отопления | ______________________________________ водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника, без отопления |
|  | Наличие счетчика на отопление (марка) |  |
|  | Наличие электроснабжения, Категория электроснабжения | да\нет, _______________________ |
|  | Необходимость установки ИБП | да\нет |
|  | Резервное электроснабжение | да\нет |
|  | Учет расхода эл. энергии | да\нет |
|  | Узел учета расхода газа | ____________________________________________________ наличие, тип газового счетчика, наличие корректора, необходимость «байпаса» на входном газопроводе________________________ на 1-ом выходе ________________________ на 2-ом выходе ________________________ |
|  | Передача данных с узла учета расхода газа, способ передачи данных | да\нет, _____________________ |
|  | Оснащение телеметрией* | да\нет\кроме узла учета |
|  | С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ/ГРПШ телеметрией | Да/нет |
|  | Обслуживание | Одно \ двухстороннее* (*- линии вертикально / линии горизонтально) |
|  | Расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта (эскиз) |  |
|  | Доп. условия | контроль загазованности _______________________ охранная сигнализация ________________________ пожарная сигнализация ________________________ прочее: особые тех. условия (сварная или фланцевая арматура), DN от 50мм) ________________________ |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРОЕКТА (обязательно к заполнению) |
| 25. | Название организации |  |
| 26. | Адрес |  |
| 27. | Телефон, факс, e-mail |  |
| 28 | ФИО |  |
| СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (обязательно к заполнению) |
| 29. | Название организации |  |
| 30. | Адрес |  |
| 31. | Телефон, факс, e-mail |  |
| 32. | ФИО |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 для изготовления пункта УГРШ, ГРПШ, ГРУ, ГРПБ (ненужное зачеркнуть)

*-При необходимости телеметрии, следует заполнить лист №2

Дата заполнения _________________________   М.П    Подпись\расшифровка ______________________________

| 1 | Сведения об объекте: название, адрес объекта (обязательно к заполнению) |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические параметры, подлежащие измерению и контролю: |
| 2 | Давление газа на входе (аналоговый сигнал) | да\нет |
| 3 | Давление газа на выходе (аналоговый сигнал) | 1-й выход ____ да\нет____ 2-й выход ____ да\нет____ |
| 4 | Коммерческий учет газа (интерфейсный сигнал электронного вычислителя с коррекцией по температуре и давлению и сервер организации поставщика газа) |  |
| 5 | Температура газа (аналоговый сигнал) | На входе ШРП\ ГРПБ ____ да\нет____ На выходе ШРП\ ГРПБ ____ да\нет____ |
| 6 | Перепад давления на фильтрах (аналоговый сигнал) | да\нет |
| 7 | Учет расхода эл. энергии (импульсный\RS 485) | да\нет |
| 8 | Температура в отсеках ГРПБ (аналоговый сигнал) | Технологическом ___________ да\нет _______________ Отопительном __________ да\нет _________________ Телеметрии ___________ да\нет _________________ |
| 9 | Температура внутри ШРП (аналоговый сигнал) | да\нет |
| 10 | Пожарная сигнализация (дискретный сигнал) | да\нет |
| 11 | Загазованность отсеков ГРПБ (дискретный сигнал) | превышение допустимого порога (дискретный сигнал) __________ авария (дискретный сигнал) _________ |
| 12 | Положение предохранительно-запорного клапана «открыто-закрыто» (дискретный сигнал) | ____ да\нет____ |
| 13 | Охрана двери. Санкционированный\несанкционированный доступ в ШРП\ ГРПБ (дискретный сигнал) | ____ да\нет____ |
| 14 | Отсутствие электропитания / заряд АКБ (дискретный сигнал) |  |
| 15 | Прочее |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| 16 | Способ передачи данных: | по проводным каналам связи __________________ по радиоканалу ______________________________ по каналу GSM\GPRS ________________________ |
| 17 | Наличие на объекте электропитания (220 В) | да\нет |
| 18 | Удаленность объекта от ДП, км |  |
| 19 | Наличие интерфейса RS-232 (подключение считывающих и печатных устройств) | да\нет |
| 20 | Разработка проектной документации на систему телеметрии | да\нет |
| 21 | Необходимость ПНР | да\нет |
| 22 | Экспертиза промышленной безопасности | да\нет |
| 23 | Дополнительные требования к монтажу телеметрии |  |
| 24 | Адрес диспетчерского пульта (организация, улица, № дома) |  |
| 25 | Марка системы телеизмерения (обязательно к заполнению) |  |
| СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (обязательно к заполнению) |
| 26 | Название организации |  |
| 27 | Адрес |  |
| 28 | Телефон, факс, e-mail |  |
| 29 | ФИО |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2 для оснащения ГРУ\ГРПШ\ГРПБ системой телеметрии

Дата заполнения _________________________   М.П    Подпись\расшифровка ______________________________