ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления транспортабельной котельной установки

| № п\п | Наименование | Варианты ответа/Для заполнения заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объекте: название, адрес объекта (необходимо к заполнению) |  |
| 2 | Тип котельной | да\нет |
| 3 | Общая полезная мощность в т. ч. отопление в т. ч. горячее водоснабжение в т. ч. прочие | _______________________________ МВт (Гкал/час) _______________________________ МВт (Гкал/час) _______________________________ МВт (Гкал/час) _______________________________ МВт (Гкал/час) |
| 4 | Тип строения (жилой дом, административное здание, производственное помещение, больница, школа и пр.) | ______________________ Отапливаемый объем зданий (м3) _____ Макс. высота здания (м)_____ |
| 5 | Протяженность теплотрассы, м |  |
| 6 | Тип теплоносителя (да / нет): | вода _______________ пар_____________ |
| 7 | Температура воды на отопление | 95-70°С 115 -70°С ___________ (нужное подчеркнуть) |
| 8 | Расход воды на ГВС (40-55ºС, м³/ч) |  |
| 9 | Расход подпитывающей воды (м³/ч) |  |
| 10 | Тип теплообменника | пластинчатый, кожухотрубный _____________________ (нужное подчеркнуть) |
| 11 | Водоснабжение котельной | водопровод, скважина, колодец |
| 12 | Давление подпитывающей воды | _______________ КПа ______________ кг/см² |
| 12 | Водоподготовка (да/нет) | ____________________(подбирается на основании химического анализа воды, приложение 1 к опросному листу): комплексонатная, Na-катионная, магнитная, электрохимическая |
| 13 | Вид топлива | природный газ ________ дизельное топливо _______комбинированный (газ/дт)____________ |
| 14 | Исходное давление газа в сети | _______________МПа, ___________________ кг/см2 |
| 15 | Понижение давления газа с высокого на низкое (необходимость установки ГРП, да/нет) | марка ГРП (при наличии в сети) |
| 16 | Расходная емкость под жидкое топливо (с обогревом) | _____________________ операторская _____________________ м, диспетчерский пульт с кабелем _____________________ GSM модем |
| 17 | Необходимость комплектования вспомогательным помещением (да / нет): | слесарно-ремонтное ____ душевая____ туалет____ |
| 18 | Охранно-пожарная сигнализация |  |
| Основная комплектация котельной |
| 19 | Тип котла, количество котлов, принятых к установке |  |
| 20 | Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть) | камерный мембранный (с доп. газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), в ГРПШ (СГ) установка корректора газа (по температуре, по давлению) |
| 21 | Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом менее 40 м3/ч) | да / нет |
| 22 | Узел учета тепла | да / нет |
| 23 | Узел учета расхода подпитывающей воды | да / нет |
| 24 | Узел учета расхода горячей воды | да / нет |
| 25 | Узел учета холодной воды | да / нет |
| 26 | Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз | да / нет |
| 27 | Устройство автоматического включения резервного насоса | да / нет |
| 28 | Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) |  |
| 29 | Узел защитного отключения трехфазного двигателя | да / нет |
| 30 | Параметры дымовой трубы (диаметр/высота, м) |  |
| 31 | Необходимость пусконаладочных и режимно-наладочных работ |  |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| 24 | Название организации |  |
| 25 | Адрес |  |
| 26 | Телефон, факс, e-mail |  |
| 27 | ФИО |  |

Дата заполнения _________________________   М.П   Подпись\расшифровка ______________________________