ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа станции газораспределительной

АГРС «Экс-Форма» ТУ 3696-025-12213528-2009

Заказчик____________________________________________________________________________

Наименование объекта________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

| № п.п | Наименование | Варианты поставки | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Производительность АГРС, нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - максимальная |  |  |
|  | - минимальная |  |  |
|  | Количество входов газа в АГРС | 1 |  |
|  | Давление газа на входе АГРС, МПа: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | летом: |  |  |
|  | -максимальное |  |  |
|  | -минимальное |  |  |
|  | зимой: |  |  |
|  | -максимальное |  |  |
|  | -минимальное |  |  |
|  | Количество выходов газа из АГРС | Один или более |  |
|  | Давление газа на выходе АГРС, МПа | 0,3÷1,2 указать конкретное значение из диапазона для каждого выхода АГРС |  |
|  | Расход газа по первому потребителю (выходу), нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | -максимальный |  |  |
|  | -минимальный |  |  |
|  | Расход газа по второму потребителю (выходу), нм3/ч: | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | -максимальный |  |  |
|  | -минимальный |  |  |
|  | Необходимость линии редуцирования малых расходов производительностью 10% -20% от расчетной | Да/нет |  |
|  | Схема компоновки линии редуцирования | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Диаметр трубы, DN мм. | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | - на входе ГРС |  |  |
|  | - на выходе №1 |  |  |
|  | - на выходе №2 |  |  |
|  | Температура газа на входе АГРС,°С | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Необходимость одоризации газа | Да/нет Тип одоризатора |  |
|  | Наличие узла очистки газа | Да/нет |  |
|  | Необходимость резервирования узла очистки газа от механических примесей и капельной влаги | Да/нет |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа | Ручной/ дистанционный |  |
|  | Наличие системы автоматического слива конденсата из узла очистки газа | Да/нет |  |
|  | Необходимость коммерческого узла измерения расхода газа потребителю | Да/нет |  |
|  | Необходимость размещения коммерческого узла измерения расхода газа в отдельном отапливаемом блок-боксе | Да/нет |  |
|  | Необходимость резервирования узла измерения расхода газа | Да/нет |  |
|  | Размещение узла измерения расхода газа потребителю | До узла редуцирования/ после узла редуцирования |  |
|  | Тип расходомеров в узле измерения расхода газа потребителю | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Тип вычислителей расхода газа в узле измерения расхода газа потребителю | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа | Ручной/ дистанционный |  |
|  | Необходимость подогрева газа перед редуцированием. (Тип подогревателя определяет заказчик) | 1. Нет. 2. Подогреватель газа с промежуточным теплоносителем 3. Подогреватель газа прямого действия |  |
|  | Необходимость резервирования узла подогрева газа | Да/нет |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа | Ручной/ дистанционный |  |
|  | Необходимость узла редуцирования и учета газа на собственные нужды | Да/нет |  |
|  | Расход газа на собственные нужды, нм3/ч (на подогреватель газа, дом оператора, обогрев блок-боксов) | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Шкаф управления АГРС: | 1. ШКУ АГРС (на базе современных контроллеров и цветного дисплея с сенсорной клавиатурой, реализующий в полном объеме функции САУ АГРС и обеспечивающий возможность обмена информацией с системами верхнего уровня). 2. ШКУУ АГРС (упрощенный вариант шкафа контроля и управления, обеспечивающий автоматическую остановку АГРС в аварийных ситуациях, а также выдачу предупредительного аварийного сигнала в дом оператора). |  |
|  | Количество вводов системы электроснабжения, напряжение и тип электропитания, наличие АВР | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Наличие системы бесперебойного питания электрооборудования | Да/нет |  |
|  | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата: Указать давление PN | 1.Нет 2 V= 1 м3 3. V= 2 м3 4. V= 3 м3 5. V= 5 м3 6. V= 10 м3 | V = PN = |
|  | Исполнение емкости сбора конденсата | 1. Надземное 2. Подземное |  |
|  | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта: Указать давление PN | 1.Нет 2 V= 1 м3 3. V= 2 м3 4. V= 3 м3 5. V= 5 м3 6. V= 10 м3 | V = PN = |
|  | Исполнение емкости хранения одоранта | 1. Надземное 2. Подземное |  |
|  | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя: | 1. Нет 2. V=2,5 м3 3. V=5,5 м3 4. V=8,0 м3 | V = |
|  | Исполнение емкости слива теплоносителя | 1. Надземное 2. Подземное |  |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | -минимальная зимняя |  |  |
|  | -максимальная летняя |  |  |
|  | Наличие независимого (от контура подогрева газа) контура отопления помещений с газовым котлом | Да/нет |  |
|  | Другой тип отопления помещений | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Наличие кондиционера в помещении операторной | Да/нет |  |
|  | Изолирующие соединения на входе, выходе АГРС | Да/нет |  |
|  | Наличие прибора для измерения температуры точки росы по воде и углеводородам (тип прибора определяет заказчик) | Да/нет |  |
|  | Сейсмичность района установки АГРС, баллы | Данные заказчика или проектной организации |  |
|  | Дополнительные требования, оборудование | Данные заказчика или проектной организации |  |

Примечания:

1. Окончательный состав станции определяется при привязке АГРС к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления АГРС. Изменения опросного листа после запуска АГРС в производство не принимаются.

2. На шкаф контроля и управления ШКУ АГРС оформляется отдельный опросный лист.

3. Опросные листы для заказа вычислительных комплексов учета газа заполняет заказчик.

4. Возможна поставка отдельных узлов и блоков из состава АГРС для реконструкции или капитального ремонта действующих АГРС других типов.

Подпись руководителя ________________________________ М.П.