Опросной лист

для изготовления транспортабельной котельной установки

I.Основные технические требования

1.Тип котельной _______________________________________________________________________________

2.Общая полезная мощность,  МВт (Гкал/час):______________________________________________________

в т. ч. отопление, МВт (Гкал/час):______________________________________________________

в т. ч. горячее водоснабжение, МВт (Гкал/час):______________________________________________________

в т. ч. прочие, МВт (Гкал/час):_____________________________________________________

3.Тип строения_________________________________________________________________________________

(жилой дом, административное здание, производственное помещение, больница, школа и пр.)

Отапливаемый объем зданий (м3)____________________,Максимальная высота здания (м)_________________

4.Протяженность теплотрассы (м)_________________________________________________________________

5.Тип теплоносителя (да / нет): вода________________ пар____________________________________________

6.Температура воды на отопление  95-70°С ,   115 -70°С_______________________________________________

(нужное подчеркнуть)

7.Расход воды на ГВС (40-55ºС, м³/ч)_______________________________________________________________

8.Расход подпитывающей воды (м³/ч)______________________________________________________________

9.Тип теплообменника:   пластинчатый, кожухотрубный,______________________________________________

(нужное подчеркнуть)

10. Водоснабжение котельной: водопровод,  скважина, колодец

11.Давление подпитывающей воды:___________________ (кПА)_____________________(кг/см²)

12. Водоподготовка (да/нет)____________________(подбирается на основании химического анализа воды, приложение 1 к опросному листу): комплексонатная, Na-катионная, магнитная, электрохимическая.

13. Вид топлива: природный газ____________________, дизельное топливо______________________, комбинированный (газ/дт)_____________________

14. Исходное давление газа в сети:____________________________(МПа) _______________________(кг/см2)

15. Понижение давления газа с высокого на низкое (необходимость установки ГРП, да/нет)________________________/  марка ГРП (при наличии в сети)___________________________________

16.Расходная емкость под жидкое топливо (с обогревом)______________________________________________

17.Операторское помещение или диспетчерский пульт с кабелем связи:

операторская________________________________

диспетчерский пульт с кабелем _______________м

GSM модем_________________________________

18.Необходимость комплектования вспомогательным помещением (да / нет):

слесарно-ремонтное______________ душевая__________________ туалет_______________________________

19.Охранно-пожарная сигнализация_______________________________________________________________

II.Основная комплектация котельной

1.Тип котла, количество котлов принятых к установке________________________________________________

2.Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть): камерный мембранный (с доп. газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ), в ГРПШ (СГ) установка корректора газа (по температуре, по давлению)

3.Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом менее 40 м3/ч) (да / нет)______________________

4.Узел учета тепла  (да / нет)______________________________________________________________________

5.Узел учета расхода подпитывающей воды  (да / нет)________________________________________________

6.Узел учета расхода горячей воды (да / нет)________________________________________________________

7.Узел учета холодной воды (да / нет) ______________________________________________________________

8.Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз  (да / нет)_______________________________

9.Устройство автоматического включения резервного насоса (да / нет)__________________________________

10.Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой)_______________________________

11.Узел защитного отключения трехфазного двигателя (да / нет)_______________________________________

12.Параметры дымовой трубы (диаметр/высота, м)___________________________________________________

13.Необходимость пуско-наладочных  и режимно-наладочных работ____________________________________

______________________________________________________________________________________________

Заказчик_______________________________________________________________________________________

Адрес,тел./факс_________________________________________________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИО, тел.)___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подпись____________________                          Расшифровка подписи________________

М.П.